## Plan1
ANEXO A ao Projeto Básico DAF.006/2019
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS / PLANILHA DE PREÇOS PARA COTAÇÃO
ADEQUAÇÃO / REFORMA DO ESCRITÓRIO CENTRAL DA PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. (PPSA) |  |  | PROPONENTE: 33.041.900/0001-36
ITEM | SERVIÇO | UNIDADE | QTDE | PREÇO PARCIAL | T O T A L
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 36100
1.1 | Mobilização e desmobilização da obra | vb | 1 | 2400 | 2400
1.2 | Administração direta da obra | vb | 1 | 26000 | 26000
1.3 | EPIs e EPCs - Equipamentos de proteção individual e coletiva | vb | 1 | 1200 | 1200
1.4 | Despesas administrativas, cópias e plotagens | vb | 1 | 2700 | 2700
1.5 | Canteiro - mobiliário, equipamentos e instalações para escritório e refeitório para os funcionários | vb | 1 | 3800 | 3800
2 | SEGURO / ART / AS BUILT |  |  |  | 48082.2
2.1 | Seguro da obra | vb | 1 | 18600 | 18600
2.2 | ART (anotação de responsabilidade técnica) da obra | vb | 1 | 226.5 | 226.5
2.3 | Projeto "As Built" de Arquitetura | vb | 1 | 8405.25 | 8405.25
2.4 | Projeto de Instalações Hidráulicas e Esgoto dos banheiros, coffee breaks e refeitório | vb | 1 | 3258.23 | 3258.23
2.5 | Projeto "As Built" das Instalações Hidráulicas e Esgoto | vb | 1 | 2856.42 | 2856.42
2.6 | Projeto "As Built" das Instalações Elétricas, Dedicada e Normal | vb | 1 | 8380.6 | 8380.6
2.7 | Projeto "As Built" das Instalaçõesde Comunicações, CFTV e Controle de Acesso | vb | 1 | 6355.2 | 6355.2
3 | FRETES / ENTULHO |  |  |  | 4650
3.1 | Fretes noturnos | vb | 1 | 1850 | 1850
3.2 | Retirada de entulhos | vb | 1 | 2800 | 2800
4 | LIMPEZA PERMANENTE/ FINAL E PROTEÇÃO |  |  |  | 840
4.1 | Limpeza permanente e final para entrega da obra (Limpeza final de mudança por conta do cliente) | vb | 1 | 580 | 580
4.2 | Material de proteção das áreas (lona, fita, etc) | vb | 1 | 260 | 260
5 | DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO |  |  |  | 1440
5.1 | Serviço de desmontagem e transporte de mobiliário e biombos existentes para outro local a ser definido | vb | 1 | 1440 | 1440
6 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 24045.98
6.1 | Demolição das paredes de gesso acartonado indicadas na planta de Demolição/Construção, incluindo os septos | m² | 7 | 7.6 | 53.2
6.2 | Demolição de paredes de alvenaria indicadas na planta de Demolição/Construção | m² | 42 | 107.2 | 4502.4
6.3 | Demolição de divisórias tipo Divilam e divisórias de vidro, inclusive respectivas portas, indicadas na planta de Demolição/Construção | m² | 210 | 22.63 | 4752.3
6.4 | Retirada das 12 portas de divisórias de cabines sanitárias | vb | 1 | 385 | 385
6.5 | Demolição da bancada do wc masc 2, das peças verticais entre os mictórios dos wcs masculinos | vb | 1 | 150 | 150
6.6 | Demolição da bancada, prateleira e acabamento vertical de granito do refeitório | vb | 1 | 180 | 180
6.7 | Demolição dos armários e nichos do refeitório | vb | 1 | 385 | 385
6.8 | Retirada das cubas, metais e sifões, duchas higiênicas, mictórios e louças sanitárias dos wcs e das cubas e metais do refeitório (alguns itens serão reaproveitados - ver projeto) | vb | 1 | 385 | 385
6.9 | Retirada de 5 espelhos dos wcs | vb | 1 | 280 | 280
6.10 | Demolição de forro modular | m² | 1041 | 5.1 | 5309.1
6.11 | Demolição de forro de gesso acartonado | m² | 85 | 4.4 | 374
6.12 | Demolição de armários embutidos com portas de correr e prateleiras internas, profundidade ~57cm, indicados na planta de Demolição/Construção | m² | 118 | 7.8 | 920.4
6.13 | Retirada de rodapés existentes de marcenaria | ml | 447 | 2.3 | 1028.1
6.14 | Demolição de piso elevado de madeira | m² | 93 | 12 | 1116
6.15 | Demolição de piso em granito | m² | 72 | 5.94 | 427.68
6.16 | Demolição de rodapé em granito | ml | 59 | 3.8 | 224.2
6.17 | Demolição de contrapiso | m² | 3 | 16.2 | 48.6
6.18 | Retirada de toda instalação elétrica, dados, e demais instalações desativadas ou que venham a ser desativadas em função das novas instalações, em todo ambiente da obra, incluindo, eletrodutos, perfilados, leitos, quadros, caixas de piso, parede teto, etc. Caberá ao construtor identificar se as instalações estão sem uso | vb | 1 | 1750 | 1750
6.19 | Retirada de portas de marcenaria de paredes de gesso acartonado, acessos a shafts e casas de máquinas, indicados na planta de Demolição/Construção | vb | 1 | 475 | 475
6.20 | Retirada de toda instalação hidráulica e de esgoto dos wcs e refeitório e tamponar pontos de água e esgoto (para bacias sanitárias e duchas higiênicas) que não serão mais utilizados (wc fem 1 e wc masc 1) | vb | 1 | 1050 | 1050
6.21 | Retirar, cortar e reinstalar trecho de divisória em granito Às de Paus no wc fem 1 - peça de aprox. 40x210cm | vb | 1 | 250 | 250
7 | CONTRAPISO, PAREDES DE GESSO E DIVISÓRIAS |  |  |  | 95978.3
7.1 | Execução de parede em gesso acartonado, com miolo acústico de 9,5mm de espessura, incluindo septos até a laje (3,00m) | m² | 596 | 118.65 | 70715.4
7.2 | Execução de septo em gesso acartonado, com miolo acústico de 9,5mm de espessura, sobre paredes existentes | m² | 14 | 145.02 | 2030.28
7.3 | Execução de parede em gesso acartonado hidro (chapa verde), resistente à água, com miolo de lã de rocha de 9,5mm de espessura, incluindo septos até a laje (3,00m) | m² | 29 | 124.06 | 3597.74
7.4 | Execução de revestimento de uma só face em gesso acartonado, com miolo de lã de rocha, incluindo septos até a laje (3,00m) | m² | 11 | 144.03 | 1584.33
7.5 | Execução de reforço estrutural nas paredes de gesso acartonado, onde for necessário, para suportarem bancadas/painéis/armários/equipamentos (reuniões 1,2,3,4 e 5, sala multiuso, wc fem 2, vest func masc e fem, coffee breaks 1 e 2) | unid. | 12 | 383.15 | 4597.8
7.6 | Execução/regularização do contrapiso para nivelamento | m² | 346 | 23.28 | 8054.88
7.7 | Execução de rampa, com o entulho proveniente da obra | m² | 3 | 23.28 | 69.84
7.8 | Execução de nata regularizadora sobre piso de granito/concreto/cerâmica para recebimento de piso em PVC | m² | 30 | 20.22 | 606.6
7.9 | Complementação de soco sob bancada do refeitório, h=10cm (~40x55cm acabado) | vb | 1 | 234 | 234
7.10 | Impermeabilização das áreas molhadas com cimento polimérico Viaplus 1000 - altura até 30cm, exceto box chuveiro - altura até 1,60m (wc PCR, wc fem 2, vestiários funcionários, box wc fem 1, box wc masc 1 e refeitório) | m² | 101 | 44.43 | 4487.43
8 | FORRO |  |  |  | 132087.05
8.1 | Fornecimento e instalação de forro mineral Hunter Douglas Polaris modular perfil e placa, 62,5x62,5cm | m² | 1333 | 90.1 | 120103.3
8.2 | Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado | m² | 97 | 114 | 11058
8.3 | Execução de sanca linear em gesso acartonado para iluminação indireta, nas reuniões 1 e 3 | ml | 23 | 40.25 | 925.75
9 | REVESTIMENTOS, PELÍCULAS, ADESIVOS, BLOCK LETTER E PERSIANAS |  |  |  | 575204.5
9.1 | Película jateada nos visores de vidro (E01 - 14 unidades), e (E02 - 1 unidade), nos vidros de correr existentes nas 4 entradas, nas portas dos box dos vestiários funcionários masc e fem (P23 - 2 unidades) e nos vidros fixos dos box dos chuveiros dos wcs masc 1 e fem 1 (2 unidades) (ver detalhe em projeto) - aprox. 15m² | vb | 1 | 720 | 720
9.2 | Fornecimento e instalação de bock letter - logotipo recortado em PVC 20 mm com pintura e adesivo fosco, na recepção 02 (ver guia de marca da empresa e detalhe em projeto) | vb | 1 | 5127 | 5127
9.3 | Fornecimento e instalação de adesivo, laminação fosca, conforme padrão existente, na recepção 01 | vb | 1 | 802 | 802
9.4 | Fornecimento e instalação de adesivo da logomarca, laminação fosca, no refeitório (ver guia de marca da empresa e detalhe em projeto) | vb | 1 | 802 | 802
9.5 | Nova persiana horizontal Hunter Douglas Luxaflex, coleção Metais Preciosos, lâminas metálicas com 16mm de largura, cor preto fosco, acionamento standard através de cordão em poliester e haste em acrílico - em todas as esquadrias das fachadas - aprox. 1,40x1,80m | unid. | 130 | 152.15 | 19779.5
9.6 | Retirar carpete em placa existente (indicado na planta de contruir demolir), higienizar e reinstalar em nova área (indicado na planta de execução). A higienização deverá ser realizada por empresa credenciada para esse tipo de serviço - apresentar comprovação | m² | 612 | 18.7 | 11444.4
9.7 | Fornecimento e instalação de carpete em placas 50x50cm, Eye Contact - Cor EC 517 Bedrock - Milliken, sobre piso elevado de termoplástico | m² | 514 | 364 | 187096
9.8 | Fornecimento e instalação de piso vinílico em réguas Bow 004-KW 6053, linha Hercules, da Beaulieu, espessura total 5mm, capa de uso 0,5mm; sobre piso elevado de termoplástico e manta flexível de polietileno | m² | 389 | 214.2 | 83323.8
9.9 | Fornecimento e instalação de piso cerâmico Munari Cimento AC 59x59cm RET, Eliane, rejunte Cinza Outono Quartzolit (wcs, vestiários e refeitório) | m² | 147 | 81.9 | 12039.3
9.10 | Fornecimento e instalação de revestimento cerâmico Arquiteto Design Neve 10x10cm Portobello, rejunte branco (para paredes dos boxes de chuveiros - wc fem 1, wc masc 1 e vestiários funcionários masc e fem) | m² | 26 | 56 | 1456
9.11 | Fornecimento e instalação de revestimento Metrô branco BR, da Eliane, rejunte branco, no refeitório | m² | 26 | 88.2 | 2293.2
9.12 | Fornecimento e instalação de revestimento acústico em painel Sonex Illtec Perfilado 35mm x 0.625 x 0.625 (cunhas 125mm) na cor cinza claro, nas casas de máquinas | m² | 238 | 44.85 | 10674.3
9.13 | Fornecimento e instalação de revestimento acústico em painel Sonex Illtec plano 20mm x 0.625 x 0.625 na cor Natural, nos phone booths 1 e 2 | m² | 29 | 33.5 | 971.5
9.14 | Fornecimento e instalação de pisos elevados de termoplástico Remaster (placas e pedestais - padrão existente). Confirmar quantidade necessária para completar o piso elevado | m² | 685 | 345 | 236325
9.15 | Fornecimento e instalação de conjunto de 9 pedestais para aproximadamente 349 pisos elevados de termoplástico REMAX existentes no local (padrão existente). Confirmar quantidades in loco | vb | 1 | 65 | 65
9.16 | Remanejamento de piso elevado existente | vb | 1 | 2285.5 | 2285.5
10 | MARMORARIA |  |  |  | 34427
10.1 | Fornecimento e instalação de tento em granito Às de Paus polido, para box dos chuveiros - 140x10cm (wc fem 1 e wc masc 1) e 60x10cm (vestiários funcionários masc e fem) | vb | 1 | 560 | 560
10.2 | Fornecimento e instalação de divisórias em granito Às de Paus polido, 3 cm, aprox. 14m² (wc fem 1/2, wc masc 1/2/3 e vestiários funcionários masc e fem) | vb | 1 | 18200 | 18200
10.3 | Fornecimento e instalação de bancada, com tira americana e complementos em granito Às de Paus polido nas dimensões: bancada: 55x143cm; frontispícios 143x10cm e 55x10cm; saias 143x15cm e 55x15cm (wc fem 2) | vb | 1 | 2058 | 2058
10.4 | Fornecimento e instalação de bancada, com tira americana e complementos em granito Às de Paus polido nas dimensões: bancada: 55x255cm; frontispício 255x10cm e 55x10cm; saias 255x15cm e 55x15cm (wc masc 2) | vb | 1 | 3388 | 3388
10.5 | Fornecimento e instalação de 6 prateleiras engastadas em granito polido Às de Paus, nas dimensões: 175x20cm (wc fem 1), 160x20cm (wc masc 1), 143x20cm (wc fem 2), 255x20cm (wc masc 2), 260x20 (wc fem 3), 145x20 (wc masc 3) - espessura 2cm. Obs: Prateleiras com profundidades de 20cm e de 12cm acabado | vb | 1 | 3186.4 | 3186.4
10.6 | Fornecimento e instalação de bancada, com tira americana e complementos em Quartzo Cinza, nas dimensões: 127x60cm (bancada molhada), 162x60cm (bancada seca); frontispícios - 162x10cm e 60x10cm (bancada seca) e 127x12cm (bancada molhada); saias - 104x4cm, 127x4cm e 58x4cm; no refeitório | vb | 1 | 4425.4 | 4425.4
10.7 | Fornecimento e instalação de filetes de 3cm em granito Às de Paus, para portas de 90cm (wc fem 1, masc 1, masc 2, masc 3, fem 3 e wc PCR) e de 60cm (wc fem 2, vestiário funcionário masc e vestiário funcionário fem); e soleira de 12cm em granito Às de Paus para porta de 90cm (depósito de TI) | vb | 1 | 1386 | 1386
10.8 | Polimento manual do granito das bancadas e divisórias existentes (aprox. 44m² de superfícies) | vb | 1 | 1223.2 | 1223.2
11 | MARCENARIA, VIDRAÇARIA E ESQUADRIAS |  |  |  | 184196.18
11.1 | Acréscimo de nova esquadria à existente conforme padrão das outras fachadas - esquadria dupla. Aprox. 12,5m² | vb | 1 | 2150 | 2150
11.2 | Fornecimento e instalação de 2 folhas de vidro simples Extra Clear 6mm, lapidado, pintado na cor Prata da Suvinil e colado sobre a parede da sala Multiuso | m² | 5.5 | 265.28 | 1459.04
11.3 | Fornecimento e instalação de rodapés, h=10cm,MDF padrão Savana, da Guararapes | ml | 1010 | 22.17 | 22391.7
11.4 | P01 - 0,80x2,10m. Porta nova de abrir completa em MDF padrão Savana, da Guararapes, alisar de 7cm, visor vertical com vidro 6mm. Maçaneta e fechadura cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 454) | unid. | 17 | 780.98 | 13276.66
11.5 | P02 - 0,70x2,10m. Porta nova de abrir completa em MDF padrão Savana, da Guararapes, alisar de 7cm, visor vertical com vidro 6mm. Maçaneta e fechadura cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 454) | unid. | 2 | 745 | 1490
11.6 | P03 - 0,80x2,10m. Porta nova de abrir completa em MDF, alisar de 7cm, acabamento em Fórmica Cinza Claro TX. Maçaneta e fechadura cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 454) | unid. | 1 | 458 | 458
11.7 | P04 - 0,90x2,10m. Porta nova de abrir completa em MDF, alisar de 7cm, acabamento em Fórmica Cinza Claro TX. Maçaneta e fechadura cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 454) | unid. | 2 | 568 | 1136
11.8 | P05 - 0,80x2,10m. Porta nova de abrir em MDF padrão Savana, da Guararapes, tipo armário, sem alisar, com dobradiças invisíveis, fechadura e puxador cava 4x4cm na marcenaria (corte em grau interno para os dedos) | unid. | 1 | 780.98 | 780.98
11.9 | P06 - 1,00x2,10m e bandeira fixa 1,00x0,30m. Porta nova de abrir completa em MDF, acabamento em Fórmica Cinza Claro, alisar de 7cm. Maçanetas e fechaduras cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 454) | unid. | 4 | 886 | 3544
11.10 | P07 - 2 folhas de 0,70x2,10m e bandeira fixa 1,40x0,33m. Porta nova de abrir completa em MDF, bandeira fixa, alisar de 7cm, acabamento em Fórmica Cinza Claro TX. Fechadura de cilindro, trinco para o chão, puxador metálico para móveis de embutir Zamac cromado 35mm | unid. | 7 | 1350 | 9450
11.11 | P08 - 0,90x2,10m e bandeira fixa 0,90X0,33m. Porta nova de abrir completa em MDF Ultra, bandeira fixa, alisar de 7cm, acabamento em Fórmica Cinza Claro TX. Puxador tubular cromado 40cm. Grelha na porta inferior da porta, em alumínio cor natural. Mola hidráulica aérea Dorma | unid. | 5 | 1150 | 5750
11.12 | P09 - 0,60x2,10m e bandeira fixa 0,60X0,33m. Porta nova de abrir completa em MDF Ultra, bandeira fixa, alisar de 7cm, acabamento em Fórmica Cinza Claro TX. Puxador tubular cromado 40cm. Grelha na porta inferior da porta, em alumínio cor natural. Mola hidráulica aérea Dorma | unid. | 1 | 998 | 998
11.13 | P10 - 0,90x2,10m e bandeira fixa 0,90X0,33m. Porta nova de abrir completa em MDF Ultra, acabamento em Fórmica Cinza Claro TX. Maçaneta e fechadura cromada comum (com chaves móveis, para possibilitar abertura por fora em casos de emergência) - (Lafonte - linha Arquiteto, 454). Grelha na porta inferior da porta, em alumínio cor natural. Chapa de aço inox (90x40cm) resistente a impactos parafusado na parte inferior da porta, pelo lado de dentro do banheiro. Barra de proteção inox de 40cm, a 10cm da borda interna da porta, h= 90cm, instalado pelo lado de dentro do banheiro | unid. | 1 | 1250 | 1250
11.14 | P11 -0,60x2,10m e bandeira fixa 0,60X0,33m. Porta nova de abrir completa em MDF Ultra, bandeira fixa, alisar de 7cm, acabamento em Fórmica Cinza Claro TX. Maçaneta e fechadura para banheiro cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 454). Grelha na porta inferior da porta, em alumínio cor natural. Mola hidráulica aérea Dorma | unid. | 2 | 1120 | 2240
11.15 | P12 - 0,55x2,00m. Porta nova de abrir em MDF Ultra, revestida em laminado na cor L523 BR Novo Cromo Real da Fórmica, completa, tarjeta livre/ocupado | unid. | 2 | 360 | 720
11.16 | P12A - 0,60x2,00m. Porta nova de abrir em MDF Ultra, revestida em laminado na cor L523 BR Novo Cromo Real da Fórmica, completa, tarjeta livre/ocupado | unid. | 4 | 380 | 1520
11.17 | P13 - 0,60x2,00m. Porta nova de abrir em MDF Ultra, revestida em laminado na cor L523 BR Novo Cromo Real da Fórmica, completa, tarjeta livre/ocupado | unid. | 1 | 380 | 380
11.18 | P14 - 0,60x2,00m. Porta de vidro temperado 6mm, com trinco | unid. | 2 | 259 | 518
11.19 | P15 - 0,90x2,00m. Porta nova de abrir em MDF Ultra, revestida em laminado na cor L131 BR Verde Oliva da Fórmica, completa, tarjeta livre/ocupado | unid. | 1 | 445 | 445
11.20 | P16 - 0,60x2,00m. Porta nova de abrir em MDF Ultra, revestida em laminado na cor L131 BR Verde Oliva da Fórmica, completa, tarjeta livre/ocupado | unid. | 4 | 380 | 1520
11.21 | P17 - 0,70x2,40m. Porta nova de abrir, (observar novo nível do piso) completa em MDF Ultra, alisar de 7cm, acabamento em Fórmica Cinza Claro TX. Visor vertical com vidro 6mm, 36x56cm. Puxador metálico para móveis de embutir Zamac cromado 35mm | unid. | 2 | 445 | 890
11.22 | P18 - 0,60x1,65m. Porta metálica shaft existente, revisão geral de fechadura, dobradiças e fechos, para pintura esmalte acetinada na cor cinza Prata, da Suvinil | unid. | 12 | 228 | 2736
11.23 | P19 - 1,00x1,50m. Porta existente, revisão geral, inclusive dobradiças, para pintura esmalte acetinada na cor cinza Prata, da Suvinil | unid. | 5 | 220 | 1100
11.24 | P20 - 1,10x2,10m. Porta nova pivotante completa em MDF padrão Savana, da Guararapes, alisar de 7cm, visor vertical com vidro 6mm. Maçaneta e fechadura cromadas (Lafonte - linha Arquiteto, 454) | unid. | 1 | 875 | 875
11.25 | P21 - 0,60x1,65m. Porta metálica shaft existente, revisão geral de fechadura, dobradiças e fechos, para pintura esmalte acetinada na cor cinza Prata, da Suvinil | unid. | 1 | 228 | 228
11.26 | P22 - 3 folhas de 0,65x2,50m. Porta de entrada existente, folhas fixas e de correr, em vidro - Revisão das ferragens e novas películas - Ver detalhe em projeto | unid. | 2 | 280 | 560
11.27 | P23 - 4 folhas de 0,65x2,50m. Porta de entrada existente, folhas fixas e de correr, em vidro - Revisão das ferragens | unid. | 2 | 320 | 640
11.28 | E01 - 0,80x2,10m. Visor novo com aduela em MDF padrão Savana, da Guararapes, alisar de 7cm, vidro duplo 6mm, película jateada (ver padrão em vista A - Painel de Campanhas) | unid. | 14 | 348.6 | 4880.4
11.29 | E02 - 1,60x2,10m. Visor novo com aduela em MDF padrão Savana, da Guararapes, alisar de 7cm, vidro duplo 6mm, película jateada (ver padrão em vista A - Painel de Campanhas) | unid. | 1 | 348.6 | 348.6
11.30 | E03 - Retirada e reinstalação de esquadria de vidro completa (porta e vidro fixo), no refeitório | unid. | 1 | 515.8 | 515.8
11.31 | Fornecimento e instalação de vidro temperado 6mm, sobre tento, 80x160cm (box chuveiro wcs fem 1 e masc 1) | unid. | 2 | 285 | 570
11.32 | Fornecimento e instalação de painel em MDF padrão Savana, da Guararapes, nichos e prateleiras em MDF branco (ver prancha de detalhamento painel de campanhas) | vb | 1 | 1850 | 1850
11.33 | Fornecimento e instalação de painel, nichos, portas, gavetão e bancada sobreposta em MDF padrão Savana, da Guararapes, e vidro 6mm de proteção pintado na parte inferior na cor Melon Yellow (RAL 1028) da Becker Acroma (ver prancha de detalhamento coffee break 1) | vb | 1 | 8800 | 8800
11.34 | Fornecimento e instalação de painel, nicho e bancada em MDF padrão Savana, da Guararapes, MDF com acabamento em laminado na cor L523 BR Novo Cromo Real da Fórmica, e vidro 6mm de proteção. Painel de 1 folha de vidro lapidado 6mm; e armário com porta, sem alizares, com dobradiças invisíveis, fechadura e puxador cava, 7 prateleiras internas (ver prancha de detalhamento coffee break 2) | vb | 1 | 9450 | 9450
11.35 | Fornecimento e instalação móvel com nicho em MDF padrão Savana, da Guararapes e MDF com laminado L523 MT Novo Cromo Real da Fórmica (ver prancha de detalhamento reunião 1) | vb | 1 | 2840 | 2840
11.36 | Fornecimento e instalação móvel com nicho em MDF padrão Savana, da Guararapes e MDF com laminado L523 MT Novo Cromo Real da Fórmica (ver prancha de detalhamento reunião 2) | vb | 1 | 2620 | 2620
11.37 | Fornecimento e instalação painel e móvel com nicho em MDF padrão Savana, da Guararapes e MDF com laminado L523 MT Novo Cromo Real da Fórmica (ver prancha de detalhamento reunião 4) | vb | 1 | 3250 | 3250
11.38 | Fornecimento e instalação painel e móvel com nicho em MDF padrão Savana, da Guararapes e MDF com laminado L523 MT Novo Cromo Real da Fórmica (ver prancha de detalhamento reunião 5) | vb | 1 | 2785 | 2785
11.39 | Fornecimento e instalação de painel, móvel e nicho em MDF padrão Savana, da Guararapes e MDF com laminado L523 MT Novo Cromo Real da Fórmica (ver prancha de detalhamento sala multiuso) | vb | 1 | 1650 | 1650
11.40 | Fornecimento e instalação de espelhos cristal lapidado incolor: 175x60cm (wc fem 1), 160x60cm (wc masc 1), 143x60cm (wc fem 2), 2 partes de 127x60cm (wc masc 2), 2 partes de 130x60 (wc fem 3), 145x60 (wc masc 3), 140x50cm (vestiário funcionários fem), 140x50cm (vestiário funcionários masc) e 80x60cm (wc PCR) | vb | 1 | 3670 | 3670
11.41 | Fornecimento e instalação de laminado melamínico na cor L131 MT Verde Oliva da Fórmica nas paredes indicadas dos wcs masculinos 1/2/3 e vestiário funcionários masc | m² | 25 | 120 | 3000
11.42 | Fornecimento e instalação de laminado melamínico na cor L523 MT Novo Cromo Real da Fórmica n e vestiário funcionários femas paredes indicadas dos wcs femininos 1/2/3 e vestiário funcionários fem | m² | 25 | 120 | 3000
11.43 | Fornecimento e instalação de laminado melamínico na cor L117 Azul Real MT da Fórmica nas paredes indicadas do wc PCR | m² | 5 | 120 | 600
11.44 | Fornecimento e instalação de laminado melamínico na cor L139 Platina MT da Fórmica nas paredes indicadas dos wcs/vestiários | m² | 218 | 120 | 26160
11.45 | Fornecimento e instalação painel, nichos, prateleiras, armário sob bancada, em MDF padrão Savana, da Guararapes, Vidro lapidado 6mm pintado na parte inferior na cor Melon Yellow (RAL 1028) da Becker Acroma (ver detalhe do refeitório) | vb | 1 | 4500 | 4500
11.46 | Fornecimento e instalação paineis em MDF padrão Savana, da Guararapes (ver detalhes macenaria recepções 01 e 02) | vb | 1 | 2750 | 2750
11.47 | Fornecimento e instalação 2 balcões em quartzo branco e MDF com acabamento em laminado melamínico Branco Real Color L515 BR, da Fórmica, (ver detalhes marcenaria recepções 01 e 02) | vb | 1 | 7100 | 7100
11.48 | Fornecimento e instalação de novos armários de shafts (com portas de abrir) e armários completos (com portas de correr e prateleiras), conforme padrão existente, mas tudo reto, sem abaulado - Acabamento em Fórmica Cinza Claro TX, puxador metálico para móveis de embutir Zamac cromado 35mm e fechadura de cilindro; e execução de novos armários como os demais, mas na parte inferior com portas tipo camarão, ripadas, puxador metálico para móveis de embutir Zamac cromado 35mm, sem fechadura de cilindro - para abrigar transformador e quadros (ver detalhe em projeto). Aprox. 215m² | vb | 1 | 10650 | 10650
11.49 | Fornecimento e instalação de escaninho em MDF branco ultra, profundidade 40cm, acabamento em laminado melamínico TX em 3 cores: cor Platina, Grafito e Branco, da Fórmica, dobradiças invisíveis, fechadura de cilindro em todas as portas | unid. | 2 | 2350 | 4700
12 | PINTURA PAREDES E FORROS |  |  |  | 61342.78
Obs: Todos os pilares/paredes/tetos serão preparados e, quando necessário recuperados com argamassa regularizadora e emassamento para receber pintura
12.1 | Tinta acrílica acabamento fosco na cor Branco Neve da Suvinil para paredes indicadas na planta de Execução | m² | 1092 | 26.11 | 28512.12
12.2 | Tinta acrílica acabamento fosco na cor verde SW 6925 Envy, da Sherwin Williams para paredes indicadas na planta de Execução e trecho do forro do refeitório | m² | 19 | 26.11 | 496.09
12.3 | Tinta acrílica acabamento fosco na cor azul Martim-pescador da Suvinil para paredes indicadas na planta de Execução | m² | 116 | 28.15 | 3265.4
12.4 | Tinta acrílica acabamento fosco na cor amarela Verde Sueco Dulux 40yy 58/565, da Coral para paredes indicadas na planta de Execução | m² | 17 | 26.11 | 443.87
12.5 | Tinta acrílica acabamento fosco na cor cinza Prata, da Suvinil para paredes indicadas na planta de Execução | m² | 890 | 28.15 | 25053.5
12.6 | Tinta acrílica acabamento fosco na cor cinza Elefante, da Suvinil para paredes indicadas na planta de Execução | m² | 12 | 28.15 | 337.8
12.7 | Tinta plástica PVA, acabamento fosco na cor branco neve da Suvinil para os tetos/sancas em gesso | m² | 147 | 22 | 3234
13 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 17088.45
Obs: Todos os materiais referem-se a fornecimento e instalação, incluindo elementos de fixação. Antes da aquisição verificar a compatibilidade com a instalação existente
13.1 | Fornecimento e instalação de torneira de bancada FABRIMAR - Biopress 1180 para lavatórios (wc fem 2 e wc masc 2) | unid. | 3 | 195.49 | 586.47
13.2 | Fornecimento e instalação de torneira de Mesa Bica Baixa Cromada Link Conforto 1196.C Deca, para lavatório do wc PCR | unid. | 1 | 188 | 188
13.3 | Fornecimento e instalação de torneira de mesa Bica Alta Cromado Pratika Fabrimar para o refeitório | unid. | 1 | 305.66 | 305.66
13.4 | Fornecimento e instalação de válvulas da marca ESTEVES, para lavatórios (wc fem 2/3, wc masc 1/2/3 e wc PCR) | unid. | 12 | 25.5 | 306
13.5 | Fornecimento e instalação de válvula americana para cuba do refeitório | unid. | 1 | 65.25 | 65.25
13.6 | Fornecimento e instalação de sifão em metal cromado da marca ESTEVES, para lavatórios (wc fem 1/2/3, wc masc 1/2/3, wc PCR) e para a cuba do refeitório | unid. | 15 | 63.79 | 956.85
13.7 | Fornecimento e instalação de ligação flexível da marca ESTEVES, para lavatórios (wc fem 2, wc masc 2/3, wc PCR) e para a cuba do refeitório | unid. | 7 | 23.64 | 165.48
13.8 | Fornecimento e instalação de cubas de embutir em louça branca da Deca, Cuba redonda L41 ou similar (wc fem 2 e wc masc 2) e cubas de embutir em louça branca - de acordo com os vãos das bancadas existentes (wc fem 3 e wc masc 1/3) | unid. | 11 | 70.86 | 779.46
13.9 | Fornecimento e instalação de lavatório com coluna suspensa da Deca, linha Vogue Plus, para o wc PCR | unid. | 1 | 330 | 330
13.10 | Cuba de aço inox de embutir 40x50cm da Tramontina, para o refeitório | unid. | 1 | 462 | 462
13.11 | Fornecimento e instalação bacia com caixa acoplada Vogue Plus – sem abertura frontal – Linha Conforto código P.515.17, na cor branca da DECA, para o wc PCR | unid. | 1 | 289.25 | 289.25
13.12 | Fornecimento e instalação de assento poliéster sem abertura frontal e fixação cromada Vogue Plus código AP.51, na cor branca da Deca, para o wc PCR | unid. | 1 | 74.95 | 74.95
13.13 | Fornecimento e instalação barras de apoio Conforto para a bacia do wc PCR, em aço inox, 80cm. Inclusive fixação com parafusos inoxidável e buchas plásticas | unid. | 3 | 873.4 | 2620.2
13.14 | Fornecimento e instalação barras de apoio Conforto para o lavatório do wc PCR, em aço inox, 50cm. Inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas | unid. | 2 | 297 | 594
13.15 | Fornecimento e instalação de bacia com caixa acoplada Ravena P 909, acionamento duo fast, na cor branca, da DECA (wc fem 2/3 e wc masc 2) | unid. | 7 | 335.6 | 2349.2
13.16 | Fornecimento e instalação de assento de poliéster para bacia sanitária com fixação cromada para Ravena (wc fem 2/3 e wc masc 2) | unid. | 6 | 65 | 390
13.17 | Fornecimento e instalação de, ligação flexível, parafusos de fixação e anel de vedação da marca ESTEVES, para 7 bacias (wc fem 2/3, wc masc 2 e wc PCR) | vb | 1 | 120 | 120
13.18 | Fornecimento e instalação de ducha manual da linha Targa da Deca (wc fem 2/3, wc masc 2 e wc PCR) | unid. | 7 | 54.9 | 384.3
13.19 | Fornecimento e instalação de mictório individual em louça branca da Deca, M715, sifão integrado (wcs masc 1/3) | unid. | 4 | 206.83 | 827.32
13.20 | Fornecimento e instalação de válvula embutida Decalux 2780-C acionamento com sensor + kit fixação, para mictório (wcs masc 1/3) | unid. | 4 | 320 | 1280
13.21 | Fornecimento e instalação de ligação flexível da marca ESTEVES, para mictório (wcs masc 1/3) | unid. | 4 | 23.64 | 94.56
13.22 | Fornecimento e instalação de acabamento de registro de gaveta Targa cromado da DECA (wc fem 2, wc PCR, vestiários funcionários masc e fem, coffee breaks 01 e 02 e refeitório (2 unidades no refeitório)) | unid. | 8 | 57 | 456
13.23 | Fornecimento e instalação de acabamento para registro de mictório Targa cromado da Deca (wc masc 1/3) | unid. | 4 | 48 | 192
13.24 | Fornecimento e instalação de acabamento de registro de pressão para chuveiro Targa cromado da Deca (wc masc 1, wc fem 1 e vestiários funcionários masc e fem) | unid. | 4 | 51 | 204
13.25 | Fornecimento e instalação de tampa de ralo de alumínio Moldenox (wcs, vestiários e refeitório) | unid. | 13 | 26 | 338
13.26 | Fornecimento e instalação de cabide metálico para roupas/bolsas, Angra Moldenox (wc fem 1/2/3, wc masc 1/2/3, wc PCR e vestiários funcionários masc e fem - posições a serem definidas durante a obra juntamente com arquiteto projetista) | unid. | 37 | 38.5 | 1424.5
13.27 | Fornecimento e instalação de prateleira para box de chuveiro, Flex 2030 cromado Deca (wc fem 1, wc masc 1 e vestiários funcionários masc e fem) | unid. | 4 | 155 | 620
13.28 | Fornecimento e instalação de chuveiro elétrico multidirecional e multitemperaturas branco Lorenzetti, 220V, compatível com dispositivo de proteção DR | unid. | 4 | 76.25 | 305
13.29 | Reinstalação de louças e metais existentes após a finalização dos serviços | vb | 1 | 380 | 380
14 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 6895.46
14.1 | Fornecimento e instalação de ponto de água e esgoto para bacia sanitária com caixa acoplada (wc fem 1/2 e PCR) | unid. | 4 | 330.9 | 1323.6
14.2 | Fornecimento e instalação de ponto de água e esgoto para chuveiro (wc masc 1, wc fem 1 e vestiários funcionários masc e fem) | unid. | 4 | 347 | 1388
14.3 | Fornecimento e instalação de ralo seco para chuveiro (wc masc 1, wc fem 1 e vestiários funcionários masc e fem) | unid. | 4 | 45.44 | 181.76
14.4 | Fornecimento e instalação de ralo sifonado (wc fem 2, wc PCR e refeitório) | unid. | 3 | 78 | 234
14.5 | Fornecimento e instalação de ponto de água e esgoto para lavatórios (wc fem 2, masc 2, PCR e cuba do refeitório | unid. | 7 | 125 | 875
14.6 | Fornecimento e instalação de ponto de água para ducha higiênica (wc fem 1/2 e PCR) | unid. | 4 | 113 | 452
14.7 | Fornecimento e instalação de ponto para registro de gaveta (wc fem 2, wc PCR, vestiários funcionários masc e fem, coffee breaks 01 e 02 e refeitório (2 unidades no refeitório)) | unid. | 8 | 156.6 | 1252.8
14.8 | Fornecimento e instalação de registro de pressão para chuveiro (wc masc 1, wc fem 1 e vestiários funcionários masc e fem) | unid. | 4 | 123.7 | 494.8
14.9 | Fornecimento e instalação de pontos de água para máquinas de café e purificadores (coffee breaks 01 e 02 e refeitório) | unid. | 5 | 138.7 | 693.5
15 | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 61749.05
Obs: Todos os materiais referem-se a fornecimento e instalação
15.1 | Arandela tipo tartaruga, corpo e grade de proteção em alumínio na cor branca, vidro teperado,com uma lâmpada LED de 8W, base E27, FP mínimo de 0,9 e fluxo luminoso mínimo de 100 Lm/W | pç | 13 | 62.75 | 815.75
15.2 | Luminária quadrada de embutir em forro modular de 62,5x62,5 refletores e aletas em alumínio de alto brilho, pintura eletrostática branca, com quatro tubo LED de 10W T8, temp. 4000ºK, rendimento mínimo de 100Lm/W, e FP mínimo de 0,7, garantia de 2 anos | pç | 330 | 120.5 | 39765
15.3 | Luminária pendente PD69-P0700830BC, acabamento branco, cabo preto, tubo altura 35 x diâmetro 10,2cm, lâmpada 8W LED, 3000K, LUMICENTER. Rendimento mínimo de 100 Lm/W. FP mínimo 0,7, LUMICENTER | pç | 3 | 229.3 | 687.9
15.4 | Luminária pendente PD69-P0700830PT, acabamento preto, tubo altura 35 x diâmetro 10,2cm, lâmpada 8W LED, 3000K, LUMICENTER. Rendimento mínimo de 100 Lm/W. FP mínimo 0,7, LUMICENTER | pç | 5 | 229.3 | 1146.5
15.5 | Lâmpada tubo LED de T8 18W, temp. 3000ºK, rendimento mínimo de 100Lm/W, e FP mínimo de 0,7,garantia de 2 anos | pç | 22 | 26.8 | 589.6
15.6 | Luminária de emergência 220V, com pelo menos uma hora de autonomia com pelo menos 30 LEDs e garantia de um ano | pç | 41 | 45.9 | 1881.9
15.7 | Trilho eletrificado, em alumínio na cor preta de 1m e conexões | pç | 4 | 42 | 168
15.8 | Luminária tipo spot Stella Tech redondos orientáveis, pintura eletrostática preta, par 20, LED, 3000ºK, rendimento mínimo de 100Lm/W, e FP mínimo de 0,7, garantia de 2 anos | pç | 30 | 88.5 | 2655
15.9 | Trilho eletrificado, em alumínio na cor preta de 1,5m e conexões | pç | 10 | 113.6 | 1136
15.10 | Luminária quadrada, embutida LISSE A60 - IN50571, 12x12cm, em alumínio, acabamento preto total, com uma lâmpada de LED de 8W, E27, 3000ºK, rendimento mínimo de 100Lm/W, e FP mínimo de 0,7, garantia de 2 anos, Newline | pç | 17 | 206 | 3502
15.11 | Luminária retangular de embutir 127, 5x15,4cm em alumínio extrudado, acabamento preto com dois tubo LED T8 de 18W, 120cm, temp. 3000ºK, rendimento mínimo de 100lm/w, e FP mínimo de 0,7, SKU 1730-2, Dimlux, garantia de 2 anos | pç | 2 | 107.7 | 215.4
15.12 | Luminária quadrada, de embutir 22,5x22,5cm, em alumínio extrudado, acabamento branco, com duas lâmpadas de LED de 8W, E27 ,3000ºK, rendimento mínimo de 100Lm/W, e FP mínimo de 0,7, garantia de 2 anos, SKU 1712, Dimlux | pç | 24 | 249.6 | 5990.4
15.13 | Luminária quadrada, de embutir 30x30cm, em alumínio extrudado, acabamento branco, com três lâmpadas de LED de 8W, E27 ,3000ºK, rendimento mínimo de 100Lm/W, e FP mínimo de 0,7, garantia de 2 anos, SKU 1713, Dimlux | pç | 12 | 266.3 | 3195.6
16 | COMUNICAÇÕES, CFTV E CONTROLE DE ACESSO |  |  |  | 52571.77
Obs: Todos os materiais referem-se a fornecimento e instalação
16.1 | Cabo UTP cat 6, 23 AWG x 4 pares, certificação ANATEL e ETL . Fab. Furukawa | m | 17300 | 1.7 | 29410
16.2 | Tomada fêmea RJ 45,material de contato em bronze fosforoso com 50min de ouro e 100min de niquel, cat. 6 para instalação no mobiliário, caixa de piso,parede, etc. fab. Furukawa | pç | 415 | 21.5 | 8922.5
16.3 | Cabo HDMI/HDMI ful HD, blindado, com 2m | pç | 6 | 5 | 30
16.4 | Cabo HDMI/HDMI ful HD, blindado, com 5m | pç | 5 | 6.5 | 32.5
16.5 | Rack aberto de 45 UA, com quatro dutos laterais, dois frontais e dois traseiros com portas e dobradiças, nas dimensões minimas de L170xP300mm,fingers horizontais em ABS para condução dos cabos com saída a cada 1UA, aberturas nas paredes para amarração das fitas velcro, moldura superior para passagem dos cabos com dimensões mínimas de P600 x A93mm com curvatura para passagem dos cordões. Moedelo TOP solution G3 Fab. Knurr ou Furukawa | pç | 1 | 1980 | 1980
16.6 | Eletrocalha metálica lisa tipo U e conecções, galvanizada eletroliticamente dim. 300x100mm, com tampa, tudo em chapa 18 | pç3m | 2 | 56.61 | 113.22
16.7 | Organizador de cabos, fechado, horizontal, padrão 19", com1 UA, alta densidade fab. Furukawa | pç | 19 | 11.5 | 218.5
16.8 | Patch panel, padrão 19", 48 portas RJ 45 cat6, descarregado, com guia de cabos traseiro, fab. Furukawa | pç | 10 | 6.8 | 68
16.9 | Tomada fêmea RJ 45 cat. 6, para instalação em patch panel descarrgado fab. Furukawa | pç | 480 | 3.6 | 1728
16.10 | Line cord de 1,5m, RJ 45/RJ45, CAT 6 , flexível, certificado de fábrica, na cor vermelha, fab. Furukawa | pç | 300 | 6.8 | 2040
16.11 | Line cord de 2m, RJ 45/RJ45, cat 6 flexível, certificado de fábrica, na cor vermelha, fab. Furukawa | pç | 300 | 6.8 | 2040
16.12 | Line cord de 2m, RJ 45/RJ45, cat 6 flexível, certificado de fábrica, na cor azul, fab. Furukawa | pç | 80 | 6.8 | 544
16.13 | Cordão óptico multimodo 50/125 com 10 metros conectores LC/LC, certificado de fábrica, fab. Furukawa | pç | 12 | 15 | 180
16.14 | Eletroduto tipo seal tubo de 11/4" com conexões | m | 4 | 2.5 | 10
16.15 | Eletroduto de aço galvanizado tipo leve de 11/4"com conexões | pç3m | 4 | 28.9 | 115.6
16.16 | Eletroduto de aço galvanizado tipo leve de 1" com conexões | pç3m | 6 | 23 | 138
16.17 | Eletroduto de aço galvanizado tipo leve de 3/ 4" | pç3m | 50 | 19.3 | 965
16.18 | Certificação (cat 6) dos cabos UTP(ponto a ponto) do PP a tomada de uso, com apresentação de relatório, e em meio magnético, emitido pelo próprio equipamento | pto | 610 | 1.35 | 823.5
16.19 | Câmera de CFTV IP, VIP S4020 fab. Intelbrás ( acréscimo em sistema já existente) | pç | 4 | 387.7 | 1550.8
16.20 | Controladora de acesso NEO SS410 fab. Automatiza ( acréscimo em sistema existente) | pç | 1 | 416 | 416
16.21 | Condulete de alumínio tipo multiplo, com adaptadores e tampa de 3/4", fab. Wetzel ou Daisa | pç | 10 | 9.3 | 93
16.22 | Condulete de alumínio tipo multiplo, com adaptadores e tampa de 1", fab. Wetzel ou Daisa | pç | 3 | 10.85 | 32.55
16.23 | Condulete de alumínio tipo multiplo, com adaptadores e tampa de 11/4", fab. Wetzel ou Daisa | pç | 2 | 14 | 28
16.24 | Duto de alumínio duplo, 53x15 mm , acabamento branco liso, fab. DUTOTEC | pç3m | 4 | 23 | 92
16.25 | Remanejamento de cabos UTP, considerando desclimpagem e reclimpagem, e reinstalação nas condições de projeto. A certificação desses cabos estão no item específico | vb | 1 | 234 | 234
16.26 | Fornecimento e instalação de placa 4x2 com duas posições , para fixação em caixa embutida em alvenaria, divisória ou forro, fab. Furukawa | pç | 7 | 8.8 | 61.6
16.27 | Material de identificação | vb | 1 | 55 | 55
16.28 | Material de fixação dos eletrodutos, eletrocalhas, etc, vergalhão rosqueado de 1/4", finca pino, abraçadeira tipo D, etc., parafusos, porcas, arruelas, conexões para eletrodutos, box reto e curvo, prensa cabo, fita velcro,porca gaiola, etc | vb | 1 | 650 | 650
17 | ELÉTRICA DEDICADA |  |  |  | 39066.03
Obs: Todos os materiais referem-se a fornecimento e instalação
17.1 | Quadro de distribuição QDE-NB, conforme projeto e especificação | pç | 1 | 198 | 198
17.2 | Quadro de distribuição QDE-2, conforme projeto e especificação | pç | 1 | 228 | 228
17.3 | Quadro de distribuição QDE-4, conforme projeto e especificação | pç | 1 | 240 | 240
17.4 | Quadro de distribuição QDE-7, conforme projeto e especificação | pç | 1 | 310 | 310
17.5 | Quadro de distribuição QDE-8, conforme projeto e especificação | pç | 1 | 350 | 350
17.6 | Eletrocalha metálica lisa, tipo C, com tampa de pressão, 100x50mm, em chapa 20 galvanizada, pintada de branco de fábrica com conexões | pç | 2 | 50.1 | 100.2
17.7 | Eletrocalha metálica perfurada, tipo U, 100x50mm, em chapa 20 galvanizada com conexões. | pç | 3 | 56.61 | 169.83
17.8 | Tomada 2P+T padrão NBR 14136 , 10 A, na cor vermelha, para fixação nos móveis, fab. Pial ou steck | pç | 302 | 21.5 | 6493
17.9 | Tomada 2P+T padrão NBR 14136 , 20 A, na cor vermelha, com placa 4x2 e suporte, para instalação em parede linha Pial plus, fab. Pial | pç | 10 | 23.5 | 235
17.10 | Régua de tomadas padrão 19", com seis tomadas padrão brasileiro de 10A cada com plug macho de 10A, fab. Garra | pç | 151 | 15 | 2265
17.11 | Cabo isolado 1kv, tipo PP 3x2,5 mm2, baixa emissão de fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitox, afumex ,fab. Induscabos, Prysmiam, Pheps Dodge, Ficap, Corfio | m | 2300 | 3.22 | 7406
17.12 | Transformador, trifásico, sêco, triângulo estrela,entrada 380/220v e saída 220/127v , de 30 kva, em caixa metálica, sem exposição de partes vivas, para atender o QDE-NB | pç | 1 | 11280 | 11280
17.13 | Transformador, trifásico, sêco, triângulo estrela,entrada 380/220v e saída 220/127v , de 15 kva, em caixa metálica, sem exposição de partes vivas, para atender o QDE-7 | pç | 1 | 9198 | 9198
17.14 | Material de identificação | vb | 1 | 185 | 185
17.15 | Terminais isolados tipo garfo, agulha, olhal, todos de compressão | Vb | 1 | 198 | 198
17.16 | Material de fixação das eletrocalha, vergalhão rosqueado de 1/4", finca pino, etc., parafuos, porcas, arruelas, fita velcro, furaçõesem piso elevado, etc | Vb | 1 | 210 | 210
18 | ELÉTRICA NORMAL |  |  |  | 183895.5
Obs: Todos os materiais referem-se a fornecimento e instalação
18.1 | Quadro de distribuição QDE-1, conforme projeto e especificação | pç | 1 | 198 | 198
18.2 | Quadro de distribuição QDE-3, conforme projeto e especificação | pç | 1 | 228 | 228
18.3 | Quadro de distribuição QDE-5, conforme projeto e especificação | pç | 1 | 240 | 240
18.4 | Quadro de distribuição QDE-6, conforme projeto e especificação | pç | 1 | 310 | 310
18.5 | Quadro de distribuição QDE-9, conforme projeto e especificação | pç | 1 | 350 | 350
18.6 | Quadro de distribuição QDE-10, conforme projeto e especificação | pç | 1 | 385 | 385
18.7 | Ventokit , 80 para teto 220v, branco | pç | 4 | 125 | 500
18.8 | Sensor de presença para teto 360º de sobrepor fab. Exatron garantia mínima de um ano | pç | 4 | 210 | 840
18.9 | Tomada 2P+T padrão NBR 14136 , 20 A, com placa 4x2 e suporte, linha Pial plus, fab. Pial | pç | 36 | 10.5 | 378
18.10 | Conjunto com duas tomadas 2P+T padrão NBR 14136 , 20 A, com placa 4x2 e suporte, linha Pial plus, fab. Pial | pç | 6 | 11.8 | 70.8
18.11 | No break de 600VA, 300W, bi volt modelo Station fab. SMS | pç | 3 | 22055 | 66165
18.12 | Eletroduto de aço zincado de 3/4", com conexões | pç | 65 | 19.3 | 1254.5
18.13 | Eletroduto de aço zincado de 1", com conexões | m | 9 | 23 | 207
18.14 | Eletroduto de aço zincado de 11/4", com conexões | pç | 14 | 28.9 | 404.6
18.15 | Seal tubo de 3/4" | pç | 40 | 3.8 | 152
18.16 | Condulete de alumínio, tipo múltiplo, de 3/4",com tampa cega e adaptadores | pç | 155 | 9.3 | 1441.5
18.17 | Condulete de alumínio, tipo múltiplo, de 1",com tampa cega e adaptadores | pç | 8 | 10.85 | 86.8
18.18 | Eletrocalha metálica perfurada tipo U galvanizada 100x50mm, em chapa 20, com conexões (curvas, derivações, emendas, suportes, etc) | pç | 64 | 21.9 | 1401.6
18.19 | Eletrocalha metálica perfurada tipo C, com tampa de pressão, galvanizada 100x50mm, em chapa 20, com conexões (curvas, derivações, emendas, suportes, etc) | m | 4 | 28.7 | 114.8
18.20 | Perfilado metálico em chapa 18, galvanizada, 38x38mm. Serão reaproveitadas 60peças que serão retiradas | m | 18 | 18.8 | 338.4
18.21 | Cabo isolado 750V,90º, flexível, 2,5mm2, baixa emissão de fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitox, afumex ,fab. Induscabos, Prysmiam, Pheps Dodge, Ficap | m | 4200 | 1.6 | 6720
18.22 | Cabo isolado 750V, 90º, flexível, 6,0mm2, baixa emissão de fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitox, afumex ,fab. Induscabos, Prysmiam, Pheps Dodge, Ficap, Corfio | m | 300 | 4.75 | 1425
18.23 | Cabo isolado 750V, 90º, flexível, 4,0mm2, baixa emissão de fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitox, afumex ,fab. Induscabos, Prysmiam, Pheps Dodge, Ficap, Corfio | m | 200 | 3.55 | 710
18.24 | Cabo isolado 750V, tipo PP 3x1,5 mm2 , fab. Induscabos, Prysmiam, Pheps Dodge, Ficap, Corfio | m | 600 | 3.2 | 1920
18.25 | Cabo isolado 1kv, 90º, flexível, 16,0mm2, baixa emissão de fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitox, afumex ,fab. Induscabos, Prysmiam, Pheps Dodge, Ficap | m | 1070 | 6.4 | 6848
18.26 | Cabo isolado 1Kv, 90º, flexível, 95,0mm2, baixa emissão de fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitox, afumex ,fab. Induscabos, Prysmiam, Pheps Dodge, Ficap, Corfio | pç | 140 | 14.6 | 2044
18.27 | Cabo isolado 1kv, 90º, flexível, 10,0mm2, baixa emissão de fumaça, livre de compostos alogenados, linha Afitox, afumex ,fab. Induscabos, rysmiam, Pheps Dodge, Ficap, Corfio | pç | 100 | 11 | 1100
18.28 | Interruptor simples 01 seção com placa , linha Pial Plus, fab. Pial | pç | 38 | 8.6 | 326.8
18.29 | Interruptor simples 01 seção com placa , linha aquatic, fab. Pial | pç | 1 | 7.3 | 7.3
18.30 | Conjunto de dois interruptores com placa , linha Pial Plus, fab. Pial | pç | 2 | 12.5 | 25
18.31 | Conjunto de três interruptores com placa 4x4, linha Pial Plus, fab. Pial. Colocar módulo cego no restante | pç | 3 | 14.2 | 42.6
18.32 | Conjunto de quatro interruptores com placa 4x4, linha Pial Plus, fab. Pial. Colocar módulo cego no restante | pç | 2 | 10.5 | 21
18.33 | Interruptor simples 01 seção com placa para condulete, fab. Pial | pç | 8 | 12.6 | 100.8
18.34 | Campainha tipo cigarra 220v | pç | 1 | 155 | 155
18.35 | Caixa metálica, em chapa 20, galvanizada, para tomada para instalação para perfilado metálico 38x38mm | pç | 208 | 21 | 4368
18.36 | Tomada padrão brasileiro 2P+T, 10A para instalação em caixa metálica instalada em perfilado metálico, fab. Pial | pç | 208 | 8.9 | 1851.2
18.37 | Plug padrão brasileiro 2P+T, 10A para conexão em tomada instalada em perfilado metálico, e extensão para luminária fab.Pial | pç | 208 | 5.6 | 1164.8
18.38 | Prolongador fêmea 3P 10A, para instalação em extensão para luminária, fab. Pial | Vb | 172 | 177 | 30444
18.39 | Prolongador macho 3P 10A, para instalação em extensão para luminária, fab. Pial | Vb | 172 | 280 | 48160
18.40 | Terminais isolados tipo garfo, agulha, olhal, todos tipo compressão, material de identificação, fita isolante, luvas decompressão, miudezas em geral, etc | vb | 1 | 120 | 120
18.41 | Material de fixação dos eletrodutos, eletrocalhas e caixas, vergalhão rosqueado de 1/4", finca pino, abraçadeira tipo D, etc., parafuos, porcas, arruelas, etc | vb | 1 | 346 | 346
18.42 | Reinstalação dos perfilados, tranformadores e leitos que serão reaproveitados | vb | 1 | 550 | 550
18.43 | Reciclagem de 134 lâmpadas que serão retiradas e entregues para empresa especializada. É obrigatória apresentação de certificado constando a quantidade entregue | vb | 1 | 380 | 380
OBSERVAÇÕES: 1 - A PROPONENTE DEVERÁ ACRESCENTAR TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS, QUANTIDADES E DESPESAS QUE CONSIDERAR OMITIDAS OU INSUFICIENTES EM UMA PLANILHA COMPLEMENTAR DE TAL FORMA QUE A PLANILHA APRESENTADA REPRESENTE EXECUÇÃO INTEGRAL DO PROJETO. 2 - AS DISTORÇÕES DE LEVANTAMENTO INFERIORES A ± 10%, ENTRE AS QUANTIDADES APRESENTADAS PELA PPSA E AS LEVANTADAS PELA PROPONENTE, DEVEM SER CONSIDERADAS COMO DIFERENÇA DE CRITÉRIO DE LEVANTAMENTO, NÃO DEVENDO PROVOCAR ALTERAÇÕES NAS QUANTIDADES APRESENTADAS. 3- CONFORME ITEM 3.4 DO PROJETO BÁSICO, SERÃO ACEITOS MATERIAIS DE MARCAS SIMILARES, IGUAIS OU SUPERIORES ÀQUELAS DETALHADAS NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS / PLANILHA DE PREÇOS, DESDE QUE APROVADOS PELA FISCALIZAÇÃO DA PPSA. |  | TOTAL SEM BDI |  |  | 1559660.25
|  | BDI |  |  | 344996.8473
|  | IMPOSTOS |  |  | 134910.6116
|  | TOTAL |  |  | 2039567.7089