## PPCI
ANEXO B AO TERMO DE REFERÊNCIA Nº DAF. 008/2019 - PLANILHA DE PREÇOS
Empresa proponente:
Item | Descrição | unid. | Qde | Preços (R$)
|  |  |  | Unitário | Total
1.1 | Tubos e Conexões |  |  |  | 0
1.1.1 | Tubo ferro galvanizado com rosca, sem costura, 1" - inclusive acessórios e conexões | m | 380 |  | 0
1.1.2 | Tubo ferro galvanizado com rosca, sem costura, 11/4" - inclusive acessórios e conexões | m | 27 |  | 0
1.1.3 | Tubo ferro galvanizado com rosca, sem costura, 11/2" - inclusive acessórios e conexões | m | 25 |  | 0
1.1.4 | Tubo ferro galvanizado com rosca, sem costura, 2" - inclusive acessórios e conexões | m | 44 |  | 0
1.1.5 | Tubo ferro galvanizado com rosca, sem costura, 21/2" - inclusive acessórios e conexões | m | 72 |  | 0
1.1.6 | Tubo ferro galvanizado com rosca, sem costura, 3" - inclusive acessórios e conexões | m | 80 |  | 0
1.2 | Chuveiros automáticos |  |  |  | 0
1.2.1 | Chuveiro automático Sprinkler, 68°C, pendente, tipo âmpola, 1/2" | pç | 228 |  | 0
1.3 | Extintores |  |  |  | 0
1.3.1 | Extintor AP 10 litros com suporte para fixar em parede | cj | 1 |  | 0
1.3.2 | Extintor CO2 6 kg com suporte para fixar em parede | cj | 7 |  | 0
1.4 | Detecção de alarme |  |  |  | 0
1.4.1 | Acionadores manuais com carcaça plástica vermelha | unid. | 3 |  | 0
1.4.2 | Alertador sonoro visual (tipo sirene) | unid. | 3 |  | 0
1.4.3 | Central de alarme endereçavel 2 laços | unid. | 1 |  | 0
1.4.4 | Bateria do sistema de alarme | unid. | 1 |  | 0
1.4.5 | Eletroduto, aço galvanizado, esmaltado anti-chama 3/4" | m | 361 |  | 0
1.4.6 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | unid. | 75 |  | 0
1.4.7 | Fiação AF control 2x1,5mm² blindado com malha e dreno e indicação de laço | m | 497 |  | 0
1.4.8 | Fiação dos alertadores sonoro/visual 2x2,5mm² | m | 265 |  | 0
1.4.9 | Caixa de alumínio fundido (condulete) | unid. | 67 |  | 0
1.4.10 | Teste operacional de central de alarme | unid. | 1 |  | 0
1.5 | Sinalizações |  |  |  | 0
1.5.1 | Placa fotoluminescente "SAÍDA" conforme código 13 (ESQUERDA OU DIREITA) da NBR 13434-2 H=126mm | unid. | 22 |  | 0
1.5.2 | Placa fotoluminescente "EXTINTORES" conforme código 23 da NBR 13434-2 L=252mm | unid. | 17 |  | 0
1.5.3 | Placa fotoluminescente "ALARME SONORO" conforme código 20 da NBR 13434-2 L=252mm | unid. | 3 |  | 0
1.5.4 | Placa fotoluminescente "COMANDO MANUAL DE ALARME OU BOMBA DE INCÊNDIO" conf. Cód, 21 NBR 13434-2 L=252mm | unid. | 3 |  | 0
1.6 | Projeto Específico Datacenter |  |  |  | 0
1.6.1 | Gás HFC-227ea, tipo 150 lb. carregados com 41 kg. Em cilindro de gás HFC-227ea. - concentração de projeto 7% | pç | 1 |  | 0
1.6.2 | Deteção / Elétrica
1.6.2.1 | Central de extinção 8 zonas - cofem | pç | 1 |  | 0
1.6.2.2 | Detector de fumação mod. A30XH c/ base - cofem | pç | 6 |  | 0
1.6.2.3 | Suporte para base do detector cofem | pç | 6 |  | 0
1.6.2.4 | Acionador manual mod. AMB-D - betta | pç | 2 |  | 0
1.6.2.5 | Chave de bloqueio - Global System | pç | 1 |  | 0
1.6.2.6 | Sirene alarme audio visual bitonal - verin SVF MT | pç | 2 |  | 0
1.6.2.7 | Relé com base - 10 A, 24 Vcc, 3 contatos secos | pç | 1 |  | 0
1.6.2.8 | Bateria selada 9A x 12V - Central | pç | 2 |  | 0
1.6.2.9 | Caixa 32x20x14 | pç | 1 |  | 0
1.6.2.10 | Caixa 10x10 com LED | pç | 1 |  | 0
1.6.2.11 | Relé Temporizador 0 a 60 segundos | pç | 1 |  | 0
1.6.2.12 | Eletroduto galvanizado 3/4", barra | pç | 6 |  | 0
1.6.2.13 | Condulete tipo LL 3/4" | pç | 5 |  | 0
1.6.2.14 | Condulete tipo LR 3/4" | pç | 5 |  | 0
1.6.2.15 | Condulete tipo TE 3/4" | pç | 5 |  | 0
1.6.2.16 | Condulete tipo LB 3/4" | pç | 2 |  | 0
1.6.2.17 | Dailet redondo 3/4" | pç | 6 |  | 0
1.6.2.18 | Parafuso S8 com bucha plástica - philips | pç | 80 |  | 0
1.6.2.19 | Parafuso com bucha para gesso S8 - philips | pç | 50 |  | 0
1.6.2.20 | Abraçadeira D com cunha 3/4" | pç | 15 |  | 0
1.6.2.21 | Unidut cônico 3/4" longo | pç | 30 |  | 0
1.6.2.22 | Unidut reto 3/4 longo | pç | 6 |  | 0
1.6.2.23 | Cabo flexível 1,5 mm vermelho | m | 200 |  | 0
1.6.2.24 | Cabo flexível 1,5 mm preto | m | 200 |  | 0
1.6.2.25 | Sealtubo flexível 3/4" | m | 5 |  | 0
1.6.2.26 | Sealtubo flexível 1/2" | m | 2 |  | 0
1.6.2.27 | Conector CMZ 3/4" | pç | 6 |  | 0
1.6.2.28 | Conector CMZ 1/2" | PÇ | 2 |  | 0
1.6.2.29 | Curva 90° 3/4" | pç | 2 |  | 0
1.6.2.30 | Placa cega | pç | 2 |  | 0
1.6.3 | Tubulação FM-200
1.6.3.1 | Tubo sch-40 preto s/ costura 1 1/2" | m | 3 |  | 0
1.6.3.2 | Tubo sch-40 preto s/ costura 1" | m | 3 |  | 0
1.6.3.3 | Tubo sch-40 preto s/ costura 1/2" | pç | 6 |  | 0
1.6.3.4 | Cotovelo 2" NPT preto 90° 300LB | pç | 1 |  | 0
1.6.3.5 | Cotovelo 1 1/2" NPT preto 90° 300LB | pç | 1 |  | 0
1.6.3.6 | Cotovelo 1" NPT preto 90° 300LB | pç | 1 |  | 0
1.6.3.7 | Cotovelo 1/2" NPT preto 90° 300LB | pç | 4 |  | 0
1.6.3.8 | TE 1 1/2" NPT preto 90° 300LB | pç | 1 |  | 0
1.6.3.9 | TE 1" NPT preto 90° 300LB | pç | 1 |  | 0
1.6.3.10 | B. redução 2" x 1 1/2" NPT preto 300LB | pç | 1 |  | 0
1.6.3.11 | B. redução 1 1/2" x 1" NPT preto 300LB | pç | 1 |  | 0
1.6.3.12 | B. redução 1 1/2" x 1/2" NPT preto 300LB | pç | 1 |  | 0
1.6.3.13 | B. redução 1" x 1/2" NPT preto 300LB | pç | 1 |  | 0
1.6.3.14 | Luva roscada/solda 1/2" NPT preto 300LB | pç | 1 |  | 0
1.6.3.15 | Niple 1" NPT preto 300LB c/ 10cm | pç | 1 |  | 0
1.6.3.16 | Niple 1/2" NPT preto 300LB c/ 10cm | pç | 4 |  | 0
1.6.3.17 | Grampo "U" 1 1/2" | pç | 2 |  | 0
1.6.3.18 | Grampo "U" 1" | pç | 3 |  | 0
1.6.3.19 | Grampo "U" 1/2" | pç | 5 |  | 0
1.6.3.20 | Cantoneira "LL" 1 1/2"x 3/16" | m | 6 |  | 0
1.6.3.21 | Chumbador 3/8" CBA com prisioneiro de aço | pç | 26 |  | 0
1.7 | As built |  |  |  | 0
1.7.1 | As built de todos os projetos com cópias e arquivos magnéticos | cj | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
Note on C15: Sebastiao Rezende: Ver c/ Jorge especificação
Note on C16: Sebastiao Rezende: ver com Jorge especificação